行政处罚决定书

穗环（海）法罚〔2022〕1号

当事人：广州白云山明兴制药有限公司

统一社会信用代码：9144010119046020XE

登记地址：广州市海珠区工业大道北48号

法定代表人：陈昆南

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市海珠区工业大道北48号经营医药制造项目，经营面积约20000平方米，主要设有针剂车间1个、片剂车间1个、中药提取车间1个、实验室1个、供热供电系统1套、污水处理设施1套，经营过程中产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物。2019年9月29日，当事人领取的《排污许可证》明确当事人废水、雨水排放去向为城市污水处理厂。2021年11月3日，经我局现场检查发现，查明以下事实：当事人厂区8号楼与9号楼前的污水井内汇聚来自不同车间的污水，该污水井与雨水井相邻，该污水井及邻近污水管道存在破损，未经处理的污水通过渗洞进入雨水井排到外环境。当事人于2021年11月2日进行针剂检漏工艺环节过程中，使用“亮蓝”着色剂，产生蓝色废水并排入污水管道，因前述污水井以及污水管道破损，当事人未经处理的废水渗漏至雨水井，并通过雨水管道直接排至外环境，造成珠江后航道太古仓段江水变蓝受污染，属于污染物排放方式不符合排污许可证规定。

以上事实，有《现场检查笔录》《调查询问笔录》《监测报告》、现场照片等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《排污许可管理条例》第十八条第二款的规定。我局于2021年12月30日向当事人送达《行政处罚听证告知书》（穗海环听告〔2021〕89号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人未提出陈述申辩意见。

经集体审议，我局认为，当事人确有未按照排污许可证规定方式排放水污染物的违法行为，应当予以处罚，现本案经我局审查结束。

根据《排污许可管理条例》第三十六条第二项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1第二十九项8.29的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令立即改正违法行为；

2、处罚款壹拾贰万伍仟元整（125000元）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利  
　　限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、渤海银行、珠海华润银行、九江银行、东莞银行、江西银行、广东南粤银行、长沙银行），收入项目编码：3124。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，直至自动履行为止，处罚决定指定的履行期限届满，加处罚款内容自动生效。届时，将依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局海珠分局地址：广州市宝岗大道100号飞龙大厦北门八楼，联系电话：34384738。

广州市生态环境局

2022年1月24日