穗环（海）法罚〔2023〕3号

行政处罚决定书

# 当事人：广州市海珠区立德动物医院

统一社会信用代码：92440101MA59P1M385

登记地址：广州市海珠区滨江中路478号118铺

经营者：吴子峻

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市海珠区滨江中路478号118铺经营动物诊疗服务，包括动物疾病预防、诊疗、治疗和绝育手术，并设有Ⅲ类射线装置，其《辐射安全许可证》有效期于2023年1月3日届满。

2023年6月7日，我局执法人员现场检查时发现，当事人存在以下事实情形：《辐射安全许可证》有效期届满，需要延续但未按规定办理延续手续，并继续使用Ⅲ类射线装置。2023年7月6日，我局对当事人送达《责令改正违法行为决定书（给予执法观察期情形）》（穗环（海）责改〔2023〕13号），责令当事人立即停止违法行为，并在1个月内完成辐射安全许可证延续手续。2023年7月18日，执法人员复查发现，当事人在未办理完成辐射安全许可证延续手续的情况下，仍继续使用Ⅲ类射线装置。另查明，当事人在《辐射安全许可证》有效期届满后使用Ⅲ类射线装置的违法所得为58560元。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《责令改正违法行为决定书》、现场照片等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第十三条的规定。我局于2023年8月3日向当事人送达《行政处罚事先（听证）告知书》（穗环（海）罚告〔2023〕17号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2023年8月4日向我局提出听证申请，我局于2023年8月15日依法组织召开听证会。当事人提出的听证会意见如下：1、我院已按时完成整改，于2023年7月12日提交辐射安全许可续期申请，7月21日完成续期，处罚幅度应当在1-5万元，拟处罚金额过重。2、我院迫于动物救治的紧急需要才使用辐射装置，不具有主观故意。3、经放射性监测，报告结果证明我院机房防护能力符合要求。4、我院经营困难，现阶段是亏损状态，无力支付罚款。综上，恳请减轻或者免予处罚。

经集体审议，当事人确有《辐射安全许可证》有效期届满，需要延续但未按规定办理延续手续，并继续使用Ⅲ类射线装置的违法行为，但鉴于当事人在责令改正期限内取得《辐射安全许可证》，我局决定部分采纳当事人的申辩意见，调整处罚金额裁量适用幅度，适用“限期内改正”裁量因素对应处罚金额幅度1-5万元。又考虑到当事人主动进行放射防护检测，检测结果显示机房防护能力符合要求，未造成实际危害后果，我局决定对当事人从轻处罚。现本案经我局审查结束。

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十二条第四项、《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十一条第一项及附件1§7.18的规定，我局现对当事人作出如下行政处罚：

1.没收违法所得伍万捌仟伍佰陆拾元整（58560元）；

2.处罚款贰万元整（20000元）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广东省非税收入一般缴款书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、兴业银行、平安银行、广东华兴银行、创兴银行、浙商银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收入项目编码：103050125100。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行上述处罚决定内容的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话:020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府行政复议机构提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2023年9月11日